## Foglio1
RELAZIONE LABORATORIO MISURE 2 – il valore è riferito al singolo pezzo

Dispositivo/strumento	Numero di serie	Stato d'uso	Destinazione consigliata	Valore stimato d’asta
Tester da banco INTEK	E1131	non funzionante	Asta/Dismissione
Oscilloscopio digitale INTEK	E886	Manca manopola Time/Div	Asta/Dismissione	€ 150
Oscilloscopio digitale INTEK	72227Ex11525	non funzionante	Asta/Dismissione	€ 151
Oscilloscopio analogico ARON	1811Ex4734	Non funzionante e inidoneo causa obsolescenza	Asta/Dismissione	€ 152
Logic Analyzer DOLCH	E1272	non funzionante	Dismissione/asta	€ 100
1 Saldatore 24 Volt	Non inventariati	non funzionante	Dismissione/asta	€ 5
Alimentatore stabilizzato LAFAYETTE	E874	non funzionante	Dismissione / asta	€ 40
Alimentatore duale HY50	Non inventariato	Non utilizzabile perché non a norma	Dismissione / Asta	€ 40
Dispositivi in valigia di funzione non identiificabile	D 1770 / E 1252	Non utilizzabile perché non a norma	Dismissione / asta	€ 0
Generatori di segnali NEUTRONICS	Non inventariati	Malfunzionanti	Dismissione / asta	€ 100
Oscilloscopio FARNEL	E1167	Non funzionante	Dismissione /asta	€ 150
8 Reostati in carcassa metallica ISKRA	2547Ex5883/2546Ex5882/2512Ex5848/2511Ex5847/2510Ex5846/2507Ex5843/2507Ex5843/E1318/E1312	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 135
1 Reostato in carcassa metallica ISKRA	E1313	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 12
Generatore di funzioni PHILIPS	E1093	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 100
Generatrore di impulsi PHILIPS	E1140	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 100
Generatore di funzioni UNAHOM	E1248	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 100
Oscilloscopio ARON	12	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 100
Generatore di segnali KH	1636Ex3958	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 100
Oscilloscopio ARON	2	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 150
Oscilloscopio ARON	15	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 150
Oscilloscopio ARON	8	Non funzionante CHA difficoltà di triggeraggio, CHB leva AC/DC rotta	Dismissione / asta	€ 150
Oscilloscopio FNERTEC	28	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 150
Orologio digitale su basetta con cronometro	Non inventariate produzione interna	Non funzionante	Asta/Dismissione	Offerta libera
2 scatole con pulsanti per tastiera computer	Non inventariate	Non funzionante	Asta/Dismissione	€ 20
4 altoparlanti da 4 Ohm di impedenza	Non inventariate	Non funzionante	Asta/Dismissione	€ 20
2 Hard DisK	Non inventariati	Non funzionante	Asta/Dismissione	€ 20
12 alimentatori per computer con cavi piatti e connettori	Non inventariati	Non funzionante	Asta/Dismissione	€ 15
Stampante HP	6276Ex10451	Non funzionante	Dismissioni/asta	€ 25
Dual Power Supplay UNAHOM	Non inventariato	Non funzionante	Dismissioni/asta/	€ 25
Tre multimetri analogici ELIND	E1087/ 1564Ex3828/1563Ex3827	Non funzionante	Dismissioni/asta/asta	€ 15
Un Distortion Analyser UNAHOM	2355Ex5583	Non funzionante	Dismissioni/asta/asta	€ 60
Carcassa semivuota di un computer tower	Non inventariata	Non funzionante	Dismissioni
Computer Siemens con tastiera e mouse	D1835	Non funzionante	Dismissioni/asta/asta	€ 80
2 Monitor PHILIPS 22/20 polllici	Non inventariati	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 70
Stampante Siemens	D1750	Non funzionante	Dismissione	€ 20
Casse Audio per computer	4550	Non funzionante	Dismissioni/asta	€ 20
2 proiettori a raggi ultravioletti con relè interno per interruttori normally open e normally closed	Non inventariati e marca sconosciuta	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 10
Batteria 12 V con carica batteria	Non inventariata	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 0
Un microfono magnetodinamico DM 835 GOLDSOUND con adattatore Jack piccolo	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 10
2 Ciabatte 4 e 7 prese di cui una con spina shuko	Non inventariate	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 15
1 motorino CC per alzacristalli elettrici auto SEV	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 10
Una pulsantiera 10 canali con pulsanti normally open su basetta	Produzione interna	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 0
Una tastiera per computer TRUST	Non inventariata	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 10
2 casse a due vie SE728 JACK SOUND	Non inventariate	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 30
Un mouse CLASSIC INFORMATIC	Non inventariata	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 5
Rotore di un motore in CC	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 0
Casettiera nell'armadio 4245	Non inventariata	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 0
Scatola di plastica con arnesi vari: forbici, pinze e cacciaviti	______________	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 0
Scope Memory VK 12-1	2353Ex5581	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 50
Modem Telecontrol ET2000	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 35
Cavo Scart connesso a clip per batterie da 9V di utilizzo da determinare	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 10
Cassettiera quadro elettrico C3-A	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 10
Microfono di piccole dimensioni	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 5
Carica batterie vari un una scatola	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 20
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4893	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4894	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4895	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4896	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4897	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4898	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4899	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4900	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4901	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4902	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4903	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230
BANCO PER ESERCITAZIONI RADIO TV A 2 POSTI, 3 CASSETTI E 3 TO	4904	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 230