## MATERIALE ROTTO LAB OREN
RELAZIONE LABORATORIO OREN 2 (secondo piano APC)

Dispositivo/strumento	Numero di serie	Stato d'uso	Destinazione consigliata
Alimentatore da banco 5	2375Ex5603	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 230
Alimentatore da banco 6	2376Ex5604	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 230
Alimentatore da banco 3	Non chiaro	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 230
Alimentatore da banco 4	Non chiaro	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 230
Alimentatore da banco 2	2369Ex5597	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 230
Alimentatore da banco 1	2369Ex5597	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 230
Generatore di segnali GW INSTEK	CH0922275	Funzionante	Lab microelettronica	€ 100
Generatore di segnali GW INSTEK	CH0922245	Non funzionante	Asta/Dismissione	€ 100
Generatore di segnali HUNG CHANG	6330Ex10514	Non funzionante	Asta/Dismissione	€ 100
Generatore di segnali HUNG CHANG	920511991	Non funzionante causa assenza di sincronismo	Asta/Dismissione	€ 100
Generatore di segnali HUNG CHANG	920503633	Non funzionante causa assenza di sincronismo	Asta/Dismissione	€ 100
Generatore di segnali HUNG CHANG	D1350	Funzionante con disturbi sulle regolazioni finali	Asta/Dismissione	€ 100
Generatore di segnali HUNG CHANG	7067Ex11330	Funzionante	Lab microelettronica	€ 100
Generatore di segnali INSTEK	7319	Funzionante	Lab microelettronica	€ 100
Generatore di funzioni EM139A	2358Ex5586	Funzionante	Lab microelettronica	€ 100
Generatore di funzioni EM135E	2088Ex5124	Parzialmente funzionante per alcune funzioni in avaria	Riparazione/asta	€ 100
Generatore di segnali HUNG CHANG	7066Ex11329	Non funzionante	Riparazione/asta	€ 100
Oscillografo MITEK	6087Ex10218	Funzionante	Lab microelettronica	€ 150
Oscillografo MITEK	6086Ex10217	Funzionante	Lab microelettronica	€ 150
Oscillografo PHILIPS	6056Ex10182	Non funzionante	Riparazione/dismissione/asta	€ 150
Oscillografo HUNG CHANG	6056Ex10182	Non funzionante	Riparazione/dismissione/asta	€ 150
Oscilloscopio TUNG CHANG	7065ex11328	Funzionante con difficoltà di triggeraggio	Riparazione/dismissione/asta	€ 150
Oscilloscopio DIGIMASTER	7213Ex11511	Non funzionante	Riparazione/dismissione/asta	€ 150
Oscilloscopio ARON	Non inventariato	Non funzionante	Riparazione/dismissione/asta	€ 150
Digital Frequenzy Meter DF502C	2085Ex5121	Funzionanti ma instabile	Riparazione e messa in lab. Microelettronica
Pal TV PHILIPS PM 5509	E1073	Non fununzionante	Asta/Dismissione	€ 150
Pulse Genarator PHILIPS PM5705	E1100	non funzionante	Riparazione e messa in lab. Microelettronica	€ 100
TV SPECTRUM FIELD STRENGHT MC 775S	E1208	Non fununzionante	Dismissione/asta	€ 180
Tornio Elettronico con consolle ELETTRONICA VENETA	2335Ex5563	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 350
3 Saldatori 24 volt	Non inventariati	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 15
4 Reostati ISKRA	E1320/1311/1310/E0074	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 35
AM/FM modulator UNAHOM	2359Ex5587	non funzionante	Dismissione / asta	€ 80
AM/FM modulator UNAHOM	2518Ex5854	Non fununzionante	Dismissione / asta	€ 80
AM/FM modulator UNAHOM	2360Ex5588	Non fununzionante	Dismissione / asta	€ 80
AM/FM modulator UNAHOM	2521Ex5857	Non fununzionante	Dismissione / asta	€ 80
AM/FM modulator UNAHOM	E1285	Non fununzionante	Dismissione / asta	€ 80
AM/FM modulator UNAHOM	2520Ex5856	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 80
Capacimetro BREMI	2236Ex5330	Funzionante ma absoleto	Dismissione /asta	€ 15
Distortion Analyser UNAHOM	E1247	Funzionante ma obsoleto	Dismissione / asta	€ 60
Television Signal Generator EP616R UNAHOM	E1461	Funzionalità non analizzabili causa obsolescenza	Dismissione / asta	€ 50
Television Signal Generator EP112R UNAHOM	E1061	Funzionalità non analizzabili causa obsolescenza	Dismissione / asta	€ 50
Generator Signal TV UNAHOM EP616B	E1137	Funzionalità non analizzabili causa obsolescenza	Dismissione / asta	€ 50
2 Stereo Power Meter TES	E1242/1243	non funzionanti	Dismissioni/asta/asta	€ 35
2 Low Frequenzy Generator TES	E1178/E1179	non funzionanti	Dismissione / asta	€ 35
Multimetri analogici UNAHOM R127D	Non inventariati	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 30
Multimetro analogico TES PT970	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 20
Misuratore di campo PRESTEL MC 16	1354Ex3493	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 45
Generatore monoscopio NUOVA ELETTRONICA	Non inventariato	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 45
Controllore infrarossi PHILIPS in box di legno non testabile per cavo rotto senza spina	3440Ex7184	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 35
Computer HP con tastiera e monitor LG su banchetto di lavoro	D1629/D1731	Non funzionante	Dismissione / asta	€ 60
PAL color Generator UNAHOM	E1190	Non funzionante	Dismissione/asta	€ 50

## materiale rotto
NUUMERO INVENTARIO	DESCRIZIONE	STATO	POSIZIONE
CAT 3 7370	MONITOR PHILIPS W LED	G	UFF TECNICO	€ 15
SN	MONITOR ACER K222	G	UFF TECNICO	€ 15
6330 EX 10514	GENERATORE DI FUNZIONI HUNG CHANG	G	LAB OREN 3	€ 15
92051191	GENERATORE DI FUNZIONI HUNG CHANG	G	LAB OREN 3	€ 15
920503633	GENERATORE DI FUNZIONI HUNG CHANG	G	LAB OREN 3	€ 15
7066 EX 11329	GENERATORE DI FUNZIONI HUNG CHANG	G	LAB OREN 3	€ 15
1661	MULTIMETRO DIGITALE	G	LAB OREN 3	€ 15
CAT 3 5470	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5481	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5483	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5484	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5445	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5462	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5475	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5435	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5478	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5491	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5440	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5441	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 5488	TABLET ASUS	G	UFF TECNICO	€ 15
CAT 3 4606 EX 7457	TABLET MEDIACOM SMART	G	UFF TECNICO	€ 15
D1809 EX 11571 CAT3 7273	PC PORTATILE SIEMENS AMILI PRO	G	UFF TECNICO	€ 15
D5201	FAX HP OFFICEJET OL-IN-ONE	G	UFF TECNICO	€ 15
A4481	SCHERMO AVVOLGIBILE	G	UFF TECNICO	€ 15
2354	POLTRONA IMBOTTITA MARRONE	G	MEZZANINO	€ 15
6335 EX 10522 EX D1533	LAVAGNA LUMUNOSA ELETTRONICA	G	MEZZANINO	€ 15
7340	TELEVISORE PLASMA SANUNG 50"	G	MEZZANINO	€ 15
SN	TV COMBI DAEWOO DON TONANI	F	MEZZANINO	€ 15
SN	TV THOMSON D1668	F	MEZZANINO	€ 15
SN	PC DON TONANI	G	MEZZANINO	€ 15
SN	PC AZZALI	G	MEZZANINO	€ 15
SN	GRUPPO DI CONTINUITA' EMERSON	G	MEZZANINO	€ 15
SN	PIANO BANCONE VERDE	G	MEZZANINO	€ 15
SN	N° 25 CASSETTI EX FISICA		MEZZANINO	€ 15